西门子1.5T核磁共振维保服务项目询价采购公告

宜昌市第五人民医院对西门子1.5T核磁共振维保服务项目进行询价采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

西门子1.5T核磁共振维保服务采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）院务公开——通知通告栏自行下载采购文件。

三、报价文件资料提交内容：

1、询价邀请函回执；

2、企业营业执照（扫描件并盖章）；

3、企业资质证书（扫描件并盖章）；

4、报价文件。

以上材料密封装订。

- 递交时间与地点：

1、询价文件递交的截止时间为2024年5月9日10：00，逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

2、询价地点：宜昌市第五人民医院招标办（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

五、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）上发布，信息以本网站发布为准。

六、联系方式

采 购 人：宜昌市第五人民医院

地  址：宜昌市猇亭区正大路38号

联 系 人：杨万宏0717-6515601

宜昌市第五人民医院询价采购文件

一、采购内容

1、项目名称：西门子1.5T核磁共振维保服务采购项目

2、项目预算：5万元以内，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

三、询价邀请函

询价邀请函

各医疗器械公司：

为保障本院放射科西门子1.5T核磁共振正常运行，现对西门子1.5T核磁共振维保项目进行询价，欢迎有资格和能力的医疗器械公司参加报价。

报价形式：提供营业执照及相关有效资质证书，提交相应的报价材料。报价材料必须加盖公章，提交时装在同一个文件袋内，并密封加盖公章，否则视为无效报价文件。

送交报价资料截至时间：2024年5月9日10：00（北京时间）。

宜昌市第五人民医院

2024年4月29日

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

询价邀请函回执

宜昌市第五人民医院：

我公司于   年  月  日，收到关于宜昌市第五人民医院西门子1.5T核磁共振维保项目的询价邀请函，我公司愿意参加本项目的询价采购。

特此回复！

单位名称（公章）

年  月  日

四、报价单

宜昌市第五人民医院医疗设备(维保)询价报价单

| 报价单位 |  |  |  |  | 报价日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 生产企业 | 规格及型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 金额 |
| 1.5T核磁共振 |  | 西门子 | Essenza | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 服务期（年） |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 服 务 要 求 | - 一、维保方式 - 人工技术保（不含备件） - 水冷机（含人工及备件） - 项目要求 - 投标方有≧10位的专职工程师团队，并提供投标单位缴纳的社保证明。 - 投标方需具有相应的故障维修能力，配备的维修工程师需具备相关维修证明文件。 - 投标方在省内设有零备件仓库,同时提供证明文件和图片等说明文件以供采购方核实。 - 投标方具备专用维修工具并提供励磁匀场电源、射频检测工具、场强仪等专用工具的图片及有第三方检测机构出具的有效期内校验报告。 - 定期保养维护：保修期内投标方对该所保修设备提供不低于每年四次保养，确保设备正常运行；定期维护服务检测包括设备的清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护。 - 及时响应：投标方具备400客户服务专线电话，24小时*365天有工程师接听，医院拨打400电话后1小时内，投标方工程师应回电协助医院人员即时诊断故障解决问题。在电话支持不能解决故障的情况下，投标方应派遣工程师赴现场维修相关设备，工程师应不超过6小时内到达现场。如诊断出需要更换零备件后，常规零备件到达医院的时间最长不超过48小时（仓库全365天响应）。提供相应承诺函。 - 投标方具备磁共振设备性能检测系统，并提供投标方的软件著作权证明。 - ★8、投标方在以往的经营活动中无不良记录，且在维保服务项目中未发生导致设备重大损坏（如导致设备损坏、设备报废等）的维修事故，须投标方提供盖章的承诺函。 - 维修服务报告：投标方维修后需向医院提交设备维修服务工单，由设备管理科室签字确认完成。 ★为重点要求项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |